ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ

Երևան-0010, Հանրապետության հր. Կառավարական տուն 3

№ ԴԽ/14.1/16832-2025

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահ

Ե. Վարդանյանին

Ի պատասխան Ձեր 25.04.2025թ.

№ 01/11.4/6420-2025 գրության

Հարգելի´ պարոն Վարդանյան

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից մշակված ՀՀ Սևանա լճի ջրհավաք ավազանի առափնյա հատվածների քաղաքաշինական գոտևորման նախագծի մշակման տեխնիկական առաջադրանքի լրամշակված նախագծի /այսուհետ՝ Նախագիծ/ վերաբերյալ հայտնում է հետևյալը․

- առաջադրանքի ընդհանուր պահանջներում նշվում է, որ  առողջ կենսամիջավայրի կազմակերպման և Սևանա լճի էկոհամակարգի պահպանման միջոցառումների շրջանակում նախաձեռնել կոյուղու լոկալ մարքրման կայանների տեղադրում։ Թեև առաջադրանքի նպատակը և դրա մշակման փուլային գործողությունները կեղտաջրերի  մաքրման կայանների ելակետային տվյալների ուսումնասիրության և կառուցման  պահանջներ չեն ենթադրում, քանի որ այս հարցի համար գոյություն ունեն իրավական այլ կարգավորումներ, այնուամենայնիվ հարցի համատեքստում առաջարկվում է անդրադառնալ մաքրման կայանների տեղակայման համար նախատեսվող սանիտարական պահպանման գոտիներին, որը  կոյուղու կառույցներից մինչև բնակելի կառուցապատման, հասարակական շենքերի և սննդի արդյունաբերական (արտադրական) կազմակերպությունների սահմաններն են։ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի հուլիսի 8-ի N 16-Ն հրամանով՝ ՀՀՇՆ 40-01.03-2022 «Կոյուղի. արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ»-ի աղյուսակ 1-ում նշվում է, որ կեղտաջրերի մինչև 200մ3/օր արտադրողականությամբ կենսաբանական և մեխանիկական  մաքրումով  կայանների համար սահմանված գոտին  150 մ է։  Ափամերձ տարածքում գործող  հանգստի և հանրային սննդի օբյեկտներում՝ բացառությամբ խոշոր օբյեկտները, գերակշռող մասը մինչև 200մ3/օր կեղտաջրեր արտանետողներն են։

Ուստի, խնդրում ենք պարզաբանել, թե ինչպե՞ս է  կարգավորվելու  մեխանիկական և կենսաբանական մաքրումով լոկալ ԿՄԿ-ի սանիտարական պահպանման գոտիների հարցը, եթե չի պահպանվում սահմանված 150 մ-ը։

Միաժամանակ տեղեկացնում ենք, որ նախագիծը քննարկվել է ջրային համակարգերը շահագործող «Վեոլիա Ջուր» ՓԲ,  «Ջրառ» ՓԲ և «Գեղարքունիք» ՋՕ ընկերությունների հետ և կից ներկայացվում են նշված ընկերություններից ստացված տեղեկատվությունները։

Առդիր՝ էլեկտրոնային նյութ։

Հարգանքով՝            Դ. Խուդաթյան